Протокол  № 28-10

заседания Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада и Северных ГЭС, уровня воды озера Байкал.

05 июля 2010 г.                                                                                           г. Красноярск

Повестка дня: установление режима работы Ангаро-Енисейского каскада  ГЭС.

| 1. | Благов Владимир Карлович | И.о. руководителя Енисейского БВУ – председатель МРГ |
| --- | --- | --- |
| 2. | Капустин Сергей Викторович | И.о. начальника отдела водного хозяйства Енисейского БВУ – секретарь МРГ |
| 3. | Погоняйченко Игорь Юрьевич | Начальник оперативной службы Филиала ОАО «РусГидро»- «Саяно- Шушенская ГЭС» им. П.С. Непорожнего» |
| 4. | Старинцев Андрей Алексеевич | Заместитель главного инженер ОАО «Красноярская ГЭС» |
| 5. | Данковцева Наталья Владимировна | Консультант отдела государственной политики в области охраны окружающей среды, использования и охраны водных объектов Министерства природных ресурсов и лесного комплекса |
| 6. | Гордеев Иван Николаевич | Заместитель начальника отдела гидропрогнозов Среднесибирского Межрегионального территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |
| 7. | Шломов Михаил Валентинович | Главный диспетчер Филиала ОАО «СО ЕЭС» РДУ энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва |
| 8. | Бугров Александр Иванович | Заместитель руководителя ФГУ «Енисейского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства» |
| 9. | Шашеро Николай Петрович | Заместитель начальника службы безопасности судовождения ОАО «Енисейское речное пароходство» |
| 10. | Огнев Александр Константинович | Заместитель главного инженера ОАО «Иркутскэнерго» |
| 11. | Лысенко Александр Николаевич | Заместитель начальника центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера» СРЦ МЧС России |
| 12. | Золотов Алексей Александрович | Начальник управления оперативно-технологического трейдинга ОАО «Енисейской территориальной генерирующей компании (ТГК-13)» |
| Приглашённые: |
| 13. | Стефутина Лариса Константиновна | Начальник службы энергетических режимов и балансов Филиала ОАО «СО ЕЭС» РДУ энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва |
| 14. | Яценко Сергей Николаевич | Заместитель генерального директора ООО «КрасКом» |
| 15. | Усенков Дмитрий Григорьевич | Начальник отдела по государственному строительному надзору и надзору за ГТС Енисейского управления Ростехнадзора |
| 16. | Подлегаев Сергей Кузьмич | Начальник отдела ГО, ЧС и безопасности Енисейского района |
| 17. | Ященко Иван Викторович | Главный специалист центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера» СРЦ МЧС России |
| 18. | Богдан Андрей Викторович | Заместитель руководителя ГУ ГО, ЧС и ПБ г.Красноярска |
| 19. | Золотухина Ольга Евгеньевна | Ведущий инженер гидротехнических сооружений и производственных зданий ОАО «Богучанская ГЭС» |
| 20. | Дьяченко Денис Валерьевич | Инженер группы режимов и сопровождения рынка ОДС ОАО «Богучанская ГЭС» |

1. Установление режимов работы Ангаро-Енисейского каскада  ГЭС

(Благов В.К., Огнев А.К., Капустин С.В., Гордеев И.Н.., Шломов М.В., Бугров А.И., Погоняйченко И.Ю.)

1.1.	Принять к сведению:

- информацию Среднесибирского УГМС:

5 июля уровень воды в верхнем бьефе Саяно-Шушенской ГЭС составляет 530.23 м БС, что на 1.17 м выше, чем в прошлом году, и на 2.36 м выше среднего на это время.

Приток воды в Саяно-Шушенское водохранилище за третью декаду июня составил 5570 м /с (152% нормы), сброс воды в нижний бьеф Майнской ГЭС - 3230 м3/с. В июне приток воды составил 7060 м3/с (163% нормы).

В первой декаде июля, приток воды ожидается в интервале 4000 - 5200 м3/с (норма -3190 м3/с).

В июле приток воды в Саяно-Шушенское водохранилище ожидается в интервале 3500-4700 м3/с (норма - 3070 м3/с), в третьем квартале приток воды ожидается в интервале 2700-3300 м3/с (норма - 2520 м3/с).

Средний уровень воды водохранилища Красноярской ГЭС 5 июля составляет 241.23 м БС, что на 1.26 м выше, чем в прошлом году, и на 3.49 м выше среднего на это время.

Боковой приток в Красноярское водохранилище за третью декаду июня составил 4290 м3/с (147 % нормы). Общий приток, с учетом сбросов Майнской ГЭС, - 7650 м3/с. Сброс воды в нижний бьеф Красноярской ГЭС - 5910 м /с.

В июне боковой приток воды составил 6520 м3/с (162% нормы).

В первой декаде июля, боковой приток воды в Красноярское водохранилище ожидается в интервале 2400 - 3400 м3/с (норма - 2210 м3/с).

В июле боковой приток воды в Красноярское водохранилище ожидается в интервале 2400-3200 м3/с (норма - 1960 м3/с), в третьем квартале боковой приток воды ожидается в интервале 1700-2200 м3/с (норма - 1580 м3/с).

Прогноз Иркутского УГМС притока воды в водохранилища Ангарского каскада на июль и 3 квартал 2010года:

Озеро Байкал - июль 3100-4100 м3/с при норме 5060 м3/с; 3 квартал - 2700-3700 м3/с при норме 4200 м3/с.

Братское водохранилище – июль 2200-3000 м3/с при норме 2380 м3/с; 3 квартал 2000-2400 м3/с при норме 2060 м3/с.

- информацию Филиала ОАО Саяно-Шушенской ГЭС:

«Временными правилами использования водных ресурсов водохранилищ Саяно-Шушенекого гидроэнергокомплекса на p. Енисее на период июль 2010- апрель 2011 г.г. (на Пусковой комплекс гидроагрегатов №3,4)» (инв. Л«1885-13-8т и №1885-13-9т), разработанными ОАО «Ленгидропроект» определены контрольные отметки водохранилища (п.3.1.7): 1 июля, 31 июля, 31 августа отметка 533 м БС; 31 октября -530 м БС.

Письмом № АС 13-03-117 oт 25.06.2010г.. «O режиме водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС в 2010г.» ОАО «Ленгидропроект» подтвердил необходимость непревышения уровнем водохранилища СШ ГЭС отметки 533.0 м в 2010 году (до середины-конца сентября) с целью гарантированного обеспечения попусков расчетных расходов экстремальных паводков вероятностью превышения 0,1 и 0,01% с гарантийной поправкой, при этом будет использоваться резервная ёмкость водохранилища в пределах отметок 533,0 - 540,0 м.

Проведенные Саяно-Шушенской ГЭС расчеты наполнения водохранилища в 2010 г. по прогнозу притока на июль и третий квартал 2010 года, с учетом проведения дноуглубительных работ, показывают, что при ограничении сбросных расходов через СШ ГЭС до 2500 м3/c, уровень водохранилища значительно превысит отметку 533,0 (538,75 м на 01 сентября 2010 года). Использование до середины - конца сентября резервной емкости выше отметки 533,0 м БС, предназначенной только для срезки дождевых паводков редкой повторяемости, увеличивает риски безопасного пропуска осенних паводков в 2010 году.

Выполненный нами анализ притоков по ряду лет, начиная с 1903 года, показывает, что фактические среднемесячные притоки в августе превышали значения:

·	3000 м3/c (объем притока больше 7,8 км3) в 23 годах;

3500 м3/с (объем притока больше 9.0 км3) в 9 годах - 1906, 1912, 1925, 1966. 1967, 1970, 1984, 1992, 2003;

·	4000 м3/с (объем притока больше 10 км3) в 2 годах - 1906, 1912.

В случае высокой приточности в августе-сентябре 2010 года, Саяно-Шушенская ГЭС будет вынуждена работать транзитными расходами (величина притока в августе 1985 года достигала 5100 м3/с), т.к. резервная емкость Саяно-Шушенского водохранилища между отметками 537.5-540 м составляет всего 1,5 км3, между отметками 533-537,7 - 2,5 км3.

Согласно декларации безопасности гидротехнических сооружений, действующей до 1 октября 2011 года, уровень безопасности декларируемых ГТС Саяно-Шушенской ГЭС оценен как пониженный.

Учитывая вышеизложенное, Саяно-Шушенская ГЭС категорически возражает против превышения уровнем Саяно-Шушенекого водохранилища отметки 533,0 м в июле 2010 года, за исключением случаев приема паводков расчетных вероятностей. Для непревышения уровнем водохранилища отметки 533,0 м в июле 2010 года,  необходимо установить среднемесячный сбросной расход через Саяно-Шушенскую ГЭС, равный 3250 м3/с. Предлагаем поручить «Енисейречтрансу» разработать и выполнить условия, которые позволят проводить дноуглубительные работы в районе г. Минусинска с расходами СШГЭК до 3250 м3/с.

- информацию Енисейского БВУ:

Саяно-Шушенское водохранилище.

По состоянию на 05 июля УВБ – 530,23 (+0,29 м за сутки), приток к водохранилищу – 4300 м3/с, на 06 июля прогнозируется приток 3900 м3/сек, на 07 июля - 3700 м3/сек.

С 28 июня был установлен расход 2000-3600 м3/с, со средним расходом за период 3100- 3200 м3/с.

В связи с проведением дноуглубительных работ, с 08-00 час 04 июля (время местное) установлен диапазон расходов 2500-2800 м3/с.

Приток за июнь составил 18,35 км3. Прогноз на июнь был 16,8 – 21,0 км3, среднее значение прогноза 18,9 км3, т.е. приток составил чуть меньше среднего прогноза приточности.

Наше предложение - для обеспечения производства дноуглубительных работ, исходя из расчета по средней величине прогноза приточности и достижения отметки Саяно-Шушенского водохранилища к августу 535, к сентябрю 538, к октябрю 537 и к ноябрю 530 м БС – установить на весь период производства работ режим работы СШГЭС 1800-2800 м3/сек, на предстоящий период с 06.07.2010 по 13.06.2010г. 2500-2800 м3/сек. При этом, скорость наполнения водохранилища будет меньше 50 см в сутки.

Красноярское водохранилище.

По состоянию на 05 июля 2010г. УВБ 241,15 м БС, плюс 2 см за сутки у плотины, +6 см по среднему уровню.

Боковой приток за прошедшие двое суток составил 3090 м3/сек.

С 29 июня  с 00-00 часов (время местное) установлен режим работы в диапазоне 4000-5000 м3/с.

Фактический расход 02.07- 4830 м3/с, 03.07 – 4780 м3/с, 04.07 – 4800 м3/сек.

Предлагается по Красноярской ГЭС установить режим работы среднесуточными сбросными расходами в диапазоне 3500 – 5000 м3/сек, при суточной амплитуде колебания уровней воды в районе г. Красноярска не выше 1 м.

По Ангарскому каскаду: на 05.07.2010г.

Уровень Оз. Байкал - 456,48 м ТО; сбросные расходы  с Иркутской ГЭС -1800 м3/с. С учетом прогноза приточности предлагается установить режим работы Иркутской ГЭС среднесуточными сбросными расходами в диапазоне 1500-1700 м3/сек, с целью наполнения оз. Байкал для создания запасов водных ресурсов (ориентировочная максимальная отметка наполнения оз. Байкал в текущем году в зависимости от приточности составит 456,85 - 456,95 м ТО).

УВБ Братского вдхр. - 399,90 м БС, сбросные расходы  за прошедшие сутки 3230 м3/с, боковой приток - 3050 м3/с, общий приток 4850 м3/с.

УВБ Усть-Илимского вдхр – 295,59 м БС, сбросные расходы за прошедшие сутки 3500 м3/с.

Предлагается произвести наполнение Братского водохранилища с учетом прогноза приточности, с целью последующего планового наполнения строящегося Богучанского водохранилища. Для наполнения Богучанского водохранилища потребуется 18,5 – 20 км3 водных ресурсов, при этом необходимо учесть, что сбросные расходы Богучанской ГЭС, как в период наполнения, так и последующей эксплуатации не должны быть ниже санитарных попусков в НБ, определенных правилами использования водных ресурсов Ангарского каскада ГЭС. Однако необходимо четкое понимание сроков наполнения Богучанского водохранилища, поскольку наполнения Братского водохранилища до таких высоких отметок создает вероятность холостых сбросов, в случае высокой приточности, что для водохранилища многолетнего регулирования недопустимо.

С учетом вышесказанного, предлагается установить режим работы Усть-Илимской ГЭС 3200 – 3600 м3/сек.

Таким образом, предлагается установить режимы:

Енисейский каскад: с 06.07.10г. по 13.07.10г.

- Саяно-Шушенского ГЭК – среднесуточными сбросными расходами в диапазоне 2500 – 2800 м3/сек;

- Красноярской ГЭС – среднесуточными сбросными расходами в диапазоне           3500 – 5000 м3/сек, при суточной амплитуде колебания уровней воды в районе г. Красноярска не выше 1 м.

Ангарский каскад: на июль 2010г.

- Иркутской ГЭС – среднесуточными сбросными расходами в диапазоне          1500 – 1700 м3/сек на июль, с 06.07.2010г. перейти на режим работы 1500 м3/сек, в последующем устанавливать режим в указанном диапазоне в зависимости от величины приточности по соответствующему распоряжению;

- Усть-Илимской ГЭС – среднесуточными сбросными расходами в диапазоне   3200 – 3600 м3/сек;

- Братской ГЭС – в режиме, обеспечивающем режим работы Усть-Илимской ГЭС.

- информацию ОАО «Иркутскэнерго»

Учитывая прогноз Иркутского УГМС приточности в озеро Байкал (июль 71%,  3 квартал 76%), и Братское водохранилище (июль 109%, 3 квартал 107%), фактические запасы гидроресурсов, интенсивность заполнения Братского водохранилища (до НПУ осталось 183 см), ОАО «Иркутскэнерго» предлагает установить режимы работы Ангарского каскада на июль 2010 года:

- Иркутской ГЭС – с 6 июля перейти на навигационные попуски 1500 м3/с,  в случае изменения прогноза приточности, увеличить до  1700 м3/с.

- Усть Илимской  ГЭС – расходами в диапазоне 3200-3600 м3/с;

-  Братской ГЭС – в режиме, обеспечивающем установленный режим работы Усть-Илимской ГЭС, с поддержанием отметки 295,5-295,7 м БС со среднесуточным расходом не менее 3200 м3/с.

- информацию ФГУ «Енисейречтранс»

Для обеспечения производства дноуглубительных работ, учитывая складывающуюся ситуацию, считаем возможным диапазон среднесуточных сбросных расходов 2500-2800 м3/с, но не более 3000 м3/с.

- Информацию ОДУ Сибири

При выработке рекомендаций рассмотреть возможность установления следующих расходных режимов электростанций:

Саяно-Шушенского гидроузла - среднесуточными сбросными расходами в диапазоне 2000-2500 м3/сек под производство дноуглубительных работ на р. Енисей в районе г. Минусинска, что одновременно позволит вести набор водохранилища с интенсивностью, не превышающей рекомендованные рамки.

- Красноярской ГЭС - в диапазоне 3500-5000 м3/с;

- Усть-Илимской ГЭС - в диапазоне 3200-3900 м3/с.

- Иркутской ГЭС - расходами 1500-1700 м3/с, в связи с низким прогнозируемым объемом полезного притока в оз. Байкал.

- информацию Красноярского РДУ:

По СШ ГЭС предлагаем диапазон расходов 2500-2800 м3/с;

По Красноярской ГЭС  3500-5000 м3/с.

2. Обсудив складывающуюся обстановку, Межведомственная рабочая группа приняла решение установить режимы:

2.1. Енисейского каскада ГЭС с 06.07.2010г. по 13.07.2010г.:

- Саяно-Шушенского ГЭК – среднесуточными сбросными расходами в диапазоне 2900±100 м3/сек, с возможной оперативной корректировкой Енисейским БВУ по согласованию с Росводресурсами, с учетом складывающейся гидрометеорологической обстановки и ходом производства дноуглубительных работ на р. Енисей в районе г. Минусинска.

Решение принято большинством голосов.

- Красноярской ГЭС – среднесуточными сбросными расходами в диапазоне           3500 – 5000 м3/сек, при суточной амплитуде колебания уровней воды в районе г. Красноярска не выше 1 м.

Решение принято единогласно.

2.2. Ангарского каскада ГЭС на июль 2010г.

- Иркутской ГЭС – среднесуточным сбросным расходом 1500 м3/с, с допустимой корректировкой режима в диапазоне 1500-1700 м3/с в зависимости от величины приточности;

- Усть-Илимской ГЭС – среднесуточными сбросными расходами в диапазоне   3200 – 3600 м3/сек;

- Братской ГЭС – в режиме, обеспечивающем режим работы Усть-Илимской ГЭС.

Решения приняты единогласно.

2.2.   Следующее заседание провести 12 июля 2010 года.

2.3. Указанные режимы могут быть откорректированы по фактически складывающейся обстановке.

2.4. Группа предлагает Енисейскому БВУ обратиться к ОАО «Богучанская  ГЭС» с целью уточнения сроков наполнения Богучанского водохранилища.

Председатель Межведомственной

рабочей группы                                                                                В.К. Благов

Секретарь Межведомственной

рабочей группы                                                                                С.В.Капустин